## Planilha1
LabMaker: Bancadas para Eletrônica
Mobiliário
Quantidade	Item	Preço / Unitário	Preço / Total
2	Bancadas para eletrônica, com tampo de 160 cm x 80 cm, / Com régua de 8 tomadas embutida.	R$ 800,00	R$ 1.600,00
1	Mesa para montagens, com tampo de 240 cm x 120 cm.	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
2	Armários com portas, em madeira, com 160 cm de altura / Por 100 cm largura.	R$ 600,00	R$ 1.200,00

	Total:		R$ 4.000,00
Equipamentos
Quantidade	Item	Preço / Unitário	Preço / Total
2	Osciloscópio Digital, Canais de Entrada: 2, Frequência: 30 MHz, / LCD: 7'', Amostragem de tempo real: 1 GS/s, Amostragem / Acumulativa: 25GS/s por Canal, Memória de Canal Máximo: / 25kBytes, Base de Tempo: 2ns~ 50s/DIV, Voltagem máxima / de entrada: 400V Vpp, Precisão Básica Horizontal ±100ppm, / Fator de Deflexão Vertical 1mV/DIV ~ 20V/DIV / Alimentação: 127/220 V.	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00
2	Fonte de Alimentação Digital Assimétrica, / tensão de saída 0 a 32 V, corrente de saída de 0 a 3 A, / Alimentação 127/220 V.	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
2	Gerador de Funções Digital de Bancada, / frequência até 2 MHz, Formas de onda senoidal, / quadrada, triangular, pulso positivo e negativo e / Rampa positiva e negativa, alimentação 127/220 V.	R$ 800,00	R$ 1.600,00
16	Multímetro Digital Portátil, Cat III 600V, / corrente DC até 10 A, display LCD 3 ½ /2000, / Com teste de continuidade/diodo.	R$ 250,00	R$ 4.000,00
8	Notebook Empresarial, especificações mínimas: / processador Intel I5, 6 GB SDRAM, disco rígido / 500 GB Sata, tela de led 13,3''.	R$ 2.200,00	R$ 17.600,00

	Total:		R$ 27.800,00
Ferramentas
Quantidade	Item	Preço / Unitário	Preço / Total
6	Ferro de soldar, potência 40 W, temperatura máxima 500 oC, resistência de mica.	R$ 40,00	R$ 240,00
6	Alicate Descascador de fios, 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm.	R$ 30,00	R$ 180,00
6	Alicate de Corte, corte rente máximo de 1,3mm fio de cobre, comprimento 130mm.	R$ 30,00	R$ 180,00
6	Alicate de Bico, meia cana 4,5''.	R$ 30,00	R$ 180,00
6	Jogos de chaves de fenda philips, com 3 chaves de fenda (8 mm x 6''; 6 mm x 4''; 5 mm x 3'') e 3 chaves phillips (3'', 4'', 6'').	R$ 50,00	R$ 300,00

	Total:		R$ 1.080,00