Medições e Dimensões

Acadêmicos:
Claudio Oliveira Costa Junior
Jhenifer Nascimento Pereira

# Resumo
A característica mais importante de uma medição consiste em propagar a menor escala de erro.
O objetivo do relatório é a familiarização do acadêmico com os processos de medidas e a compreensão
da propagação dos erros. O procedimento apoiou-se nos seguintes instrumentos: paquímetro, trena e
micrômetro, usados para medir: três barras, duas esferas e um cilindro. O Resultado e discussão
evidencia que o instrumento mais preciso foi o paquímetro, que é digital. A balança digital apresentou
erros estatísticos durante as medições de massa. Quanto a identificação dos materiais, a barra um
corresponde ao aço, a dois ao alumínio e a barra três ao latão I. Para as esferas os materiais
correspondentes a cada uma foi, vidro com 99% e aço com 99,04%. E, ao cilindro o material foi o aço.
Palavras chave: Medições, relatório, dados, volume, erros
## Introdução
As medidas físicas podem ser classificadas em medidas diretas e indiretas e, no
momento de realizar uma medida o experimentador pode cometer erros. Às medidas diretas
estão associadas aos erros das incertezas das medições, quanto a inexperiência e a inabilidade
do experimentador. Já as medidas indiretas se constituem da resultante de uma aplicação
matemática que o experimentador utiliza para obter o resultado (HALLIDAY, 2008). Contudo,
por mais cuidadoso que seja o experimentador e por mais preciso que seja o instrumento, não é
possível realizar uma medida direta perfeita (PIACENTINI, 2009).
De acordo com a sua natureza, os erros são classificados em três categorias: grosseiro,
sistemático e o aleatório. O erro grosseiro ocorre devido o limite da resolução da escala do
instrumento de media (JURAITIS, 2009). O erro sistemático faz com que o valor de cada
resultado se afaste do valor real em um sentido definido, e, em princípio, se descoberto sua
origem, o erro pode ser eliminado ou minimizado (PIACETINI, 2013). Por sua vez, o erro
aleatório ocorre de uma perturbação estatística imprevisível, podendo ocorrer em qualquer
sentido (JURAITIS, 2009).
# Objetivo
O objetivo do relatório é a familiarização do acadêmico com os vários processos de
medidas, aprendizagem da utilização dos instrumentos e a compreensão da propagação de erros
de uma medição indireta.
# Materiais Utilizados para a Realização do Experimento
- Trena
- Balança
- Paquímetro
- Micrômetro
- 03 Barras de metias diferentes
- 02 Bolinhas de gude de materiais diferentes
- Cilindro de metal
- Proveta graduada 250 ml
Todos os materiais utilizados estão apresentados logo na sequência expostos na Figura

Figura 1: Instrumentos Laboratoriais do Experimento
1-Instrumentos Laboratoriais do Experimento e abaixo da figura, no caso da proveta.
# Procedimentos
A metodologia adotada inicialmente foi ler atentamente a introdução do roteiro e tentar
manusear corretamente os instrumentos de medição. Nesta etapa, as coletas das medições
ocorreram de forma coletiva. O método consistiu em utilizar a trena para medir o comprimento
das diferentes dimensões das três barras de metal como: comprimento, largura e altura.
Entretanto, esse procedimento foi repetido para o paquímetro e micrômetro. Porém, esses
aparelhos encontraram suas limitações para alguns objetos como a barra e o cilindro. Além
disso, para todos os objetos de estudo foi utilizando uma balança digital para medir a massa.
Todavia, nas esferas existiu um segundo método para a obtenção da massa, que foi uma proveta
graduada, 250ml, enchida em água até um dado limite para a obtenção do volume das esferas.
Assim, foi possível encontrado a massa dos dois objetos esféricos.
Contudo, a partir do volume também foi possível calcular a densidade de cada objeto e
seus respectivos erros. Com a densidade encontrada por meio das medidas indiretas, assim foi
possível encontrar o material ao qual corresponde à cada instrumento medido. Isso ocorreu
porque nos foi fornecido uma tabela no roteiro do experimento. Além disso, a precisão e a
exatidão também foram calculadas para a densidade.
Proveta Graduada Utilizada:

Figura 2: Proveta
Depois da coleta dos dados, as medições feitas foram tratadas por quatro alunos. O método
consistiu em calcular a precisão de cada conjunto de medições, comparar os valores da incerteza
estatística, dada pelo desvio padrão e, a incerteza instrumental. Além disso, os alunos compararam os
valores dados pelos três instrumentos e verificou-se que as medições estavam dentro do erro
experimental de cada instrumento. Assim, com essa técnica foi possível encontrar o instrumento mais
preciso.
# Resultado e Discussão
Tomo como alicerce para o início da discussão a apresentação de três tabelas referente
a três barras. Após a apresentação será demonstrado de forma parcial o desenvolvimento dos
cálculos referentes as tabelas e então, os dados serão confrontados pelos valores dados pelos
três instrumentos. Os valores serão discutidos se concordam uns com os outros dentro do erro
6experimental de cada instrumento. A partir dessas análises será deduzido o instrumento mais
preciso. Além disso será deduzido os possíveis problemas durante as medições.
# Tabelário
Comprimento	Altura	largura	massa
550	3,21	13	188
549	3,16	13	186
549	3,17	12	185
549	3,18	12	185
549	3,14	12	184
548	3,16	12	182
551	3,15	12	189
549	3,18	11	190
549	3,18	11	190
549	3,23	13	184
±0,5	± 0,5mm	± 0,5mm	± 0,01g

# Conclusão
A coleta dos dados contou com 10 alunos e a análise do experimento com quatro alunos.
Os dados foram apresentando em tabelas. Os destaques das primeiras tabelas ficaram para a
massa, que por sua vez, foi aferida por uma balança digital e o erro associado foi o estatístico.
Além disso, dentre todas as barras, a primeira, foi a que apresentou com o maior erro em suas
medições. O destaque ficou para a terceira barra, mesmo com um valor alto de precisão para a
largura, 5,18%. A precisão da densidade com todas as barras ficou dentro dos 10% esperados
para a medição.
Quando analisamos as medições realizados por diferentes instrumentos temos que o
instrumento mais preciso é a trena x paquímetro x paquímetro como podemos ver nas tabelas
4, 5 e 6.
Por meio das medições indiretas foi possível caracterizar o material dos objetos
mediante as referências estabelecidas pela tabela 7. Assim, temos que a barra 1 é aço, a barra 2
é alumínio. Na barra 3, cada medida indireta apresentou um resultado diferente. Então, usamos
além dos cálculos a coloração do objeto para decidir a que material a barra pertencia e,
chegamos a decisão de que a barra 3 é latão 1.
As medições do cilindro ficaram bem precisas com 0,19% para o diâmetro e de 0,11%
para a altura. O volume apresentou uma precisão de 0,33%. O material estabelecido para o
cilindro foi o alumínio com 0,00981 de exatidão.
Para as medições indiretas das esferas comparamos as medições do paquímetro e da
proveta. Os valores de referência foi o volume. Concluímos que o instrumento mais preciso foi
o paquímetro, pois a proveta possui um erro muito grande nas medições quando comparada ao
paquímetro. Os materiais correspondentes a cada esfera foi vidro e aço.
Contudo, é imprescindível que diante do ato de medir o aluno cometa erros nas
medições, pois sendo o erro o limite da resolução de escala, o experimentador, com sua
inexperiência, não é capaz de aferir um instrumento com muita precisão. E diante dos
argumentos expostos nas tabelas comprovamos isso. Podemos concluir também que o
paquímetro é o instrumento mais preciso dentre todos os instrumentos utilizados no
experimento do laboratório de física do Instituto Federal do Paraná.